Revizní zpráva hromosvodu

[[REVISION_TYPE]]

Revize byla provedena v souladu s platnými normami a podklady uvedenými níže.

[[PRIMARY_STANDARD]]

| Evidenční číslo | [[EVIDENCE_NUMBER]] | UUID | [[UUID]] |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum zahájení | [[DATE_START]] | Datum ukončení | [[DATE_END]] |
| Datum vyhotovení | [[DATE_CREATED]] | Doporučení příští revize | [[NEXT_REVISION]] |

Identifikace objektu

| Objekt | [[OBJECT_NAME]] | Adresa | [[OBJECT_ADDRESS]] |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel | [[CLIENT_NAME]] | Adresa objednatele | [[CLIENT_ADDRESS]] |
| IČ / DIČ | [[CLIENT_IC]] / [[CLIENT_DIC]] | Majitel / provozovatel | [[OPERATOR_NAME]] |
| Projekt zpracoval | [[PROJECT_BY]] | Číslo projektu | [[PROJECT_NO]] |
| Typ objektu | [[OBJECT_TYPE]] | Předmět revize | [[ORDER_DESCRIPTION]] |

Identifikace revizního technika

| Revizní technik | [[TECH_NAME]] | Firma | [[TECH_COMPANY]] |
| --- | --- | --- | --- |
| Osvědčení | [[TECH_CERTIFICATE]] | Oprávnění | [[TECH_AUTHORIZATION]] |
| IČ / DIČ | [[TECH_ICO]] / [[TECH_DIC]] | Telefon | [[TECH_PHONE]] |
| E-mail | [[TECH_EMAIL]] | Adresa | [[TECH_ADDRESS]] |

Normy, rozsah a základní údaje

| norma | [[PRIMARY_STANDARD]] | Třída LPS | [[LPS_CLASS]] |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozsah revize | [[REVISION_SCOPE_TEXT]] | Metoda měření | [[MEASUREMENT_METHOD]] |
| SPD ochrana | [[SPD_PROTECTION_INFO]] | Počet svodů | [[DOWN_CONDUCTORS_COUNT]] |
| Typ střechy | [[ROOF_TYPE]] | Střešní krytina | [[ROOF_COVER]] |
| Typ uzemnění | [[EARTHING_TYPE]] | Materiál vodiče | [[GROUND_MATERIAL]] |
| Typ půdy | [[SOIL_TYPE]] | Povětrnostní podmínky | [[WEATHER_CONDITIONS]] |

Popis objektu a LPS

[[OBJECT_DESCRIPTION]]

Použité měřicí přístroje

[[MEASURING_INSTRUMENTS]]

| Přístroj | Výrobní číslo | Kalibrační list | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| [[INSTRUMENT_NAME]] | [[INSTRUMENT_MEASUREMENT]] | [[INSTRUMENT_CAL_LIST]] | [[INSTRUMENT_NOTE]] |

Vizuální kontrola

[[VISUAL_CHECKS]]

| Položka | Stav | Pozn. |
| --- | --- | --- |
| [[VISUAL_ITEM]] | [[VISUAL_STATE]] | [[VISUAL_NOTE]] |

Měření zemničů

[[EARTH_MEASUREMENTS]]

| Zemnič | Odpor | Přístroj | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| [[GROUND_LABEL]] | [[GROUND_VALUE]] | [[GROUND_INSTRUMENT]] | [[GROUND_NOTE]] |

Kontinuita svodů

| Svod | Hodnota | Pozn. |
| --- | --- | --- |
| [[CONTINUITY_LABEL]] | [[CONTINUITY_VALUE]] | [[CONTINUITY_NOTE]] |

SPD / přepěťová ochrana

| Místo | Typ | Výsledek | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| [[SPD_LOCATION]] | [[SPD_TYPE]] | [[SPD_RESULT]] | [[SPD_NOTE]] |

Zjištěné závady

[[DEFECTS]]

| Popis závady | Norma / článek | Doporučení |
| --- | --- | --- |
| [[DEFECT_DESCRIPTION]] | [[DEFECT_STANDARD]] | [[DEFECT_RECOMMENDATION]] |

Celkový posudek

| Hodnocení bezpečnosti | [[SAFETY_STATUS]] |
| --- | --- |
| Text závěru | [[CONCLUSION_TEXT]] |
| Poznámka | [[CONCLUSION_NOTE]] |
| Rozdělovník | [[DISTRIBUTION_LIST]] |
| Místo podpisu | [[SIGNATURE_CITY]] |
| Datum podpisu | [[SIGNATURE_DATE]] |

Nákres LPS

Schéma a situace LPS z editoru

[[LPS_SKETCH_IMAGE]]

Poznámka k nákresu: [[SKETCH_NOTE]]